**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

 **Veřejný zadavatel**

Název: **Obec Kobylnice**

Sídlo: **Kobylnice 38, 284 01 Kutná Hora**

IČO: **00640361**

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

**„Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení komunikací v obci Kobylnice “**

**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

Zadavatel: Obec Kobylnice

Zástupce zadavatele: Ivana Veselá, starostka obce

Sídlo: Kobylnice 38, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00640361

Kontaktní osoba: Ivana Veselá – starostka obce

Telefon: 606 129 082

e-mail: starosta@kobylnice-kh.cz

web: [https://www.kobylnice.kh.cz](https://www.kobylnice.kh.cz/)

**INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

**Název veřejné zakázky***:*
„Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení komunikací v obci Kobylnice“

**Druh zakázky**

Elektromontážní práce

**Forma zadávacího řízení**

Vyhlašovaná veřejná zakázka je **zakázkou malého rozsahu** ve smyslu ustanovení § 27 ZVZ.

V souladu s ustanovením § 31 ZVZ je tato veřejná zakázka malého rozsahu **zadávána mimo režim ZVZ**. Toto platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii ZVZ, případně jeho část v přímé citaci.

Při zadávání této zakázky malého rozsahu jsou dodrženy zásady uvedené v § 6 ZVZ. Dále je tato zakázka zadávána v souladu se Směrnicí obce Kobylnice č. 11/2018 ze dne 14. 11. 2018 o veřejných zakázkách malého rozsahu.

**Předmět veřejné zakázky**

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající soustavy osvětlení na místních komunikacích obce Kobylnice. Dojde k výměně stávajících svítidel za LED. Technické požadavky na svítidla jsou definovány v samostatné příloze.

V rámci výměny svítidel se provede rekonstrukce rozvaděče RVO v případě, že to bude nutné pro provedení revize, výměna všech přívodních kabelů ze svorkovnic ke svítidlům a opravy nutné k spolehlivému a bezpečnému provozu zařízení. (výměna poškozených svorkovnic, oprava připojení uzemnění, obnova antikorozní ochrany nadzemních částí zemnících vodičů.)

Do cen jednotlivých položek je nutno zahrnout i cenu montáže.

S veškerým demontovaným materiálem – elektroodpadem bude naloženo podle zákona o odpadech č. 185/2001Sb.

**Vymezení předmětu plnění dle kódů CPV**

45231400-9 Stavební práce pro elektrické vedení

50232110-4 Uvádění zařízení pouličního osvětlení do provozu

**Předpokládaná výše plnění**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně 450 000 Kč včetně DPH.

**Doba plnění**

Začátek plnění: **3/2020**

Ukončení plnění: **5/2020**

**Místo plnění**

Dotčené území je zastavěno. V dané lokalitě se nalézají převážně obytné budovy vesnického typu. Prostor vymezený pro provedení navrhované stavby se nachází podél silnice II/2 na pozemcích č. 1107/3, 1142/2, 1139, 1141/4, 1107/30, 1107/29, 196/83, 196/99, 196/87, 196/89, 1107/26, 1107/20, 304/6, 158/3, 179/3, 196/20. Všechny uvedené pozemky jsou v majetku Obce Kobylnice vedené v Katastru nemovitostí pro Katastrální území Kobylnice nad Doubravou (katastrální číslo území: 789 330) na Listu vlastnictví 10001.

**POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže splnění základní a profesní způsobilosti a ekonomické a technické kvalifikace.

**Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, může být před jejím uzavřením vyzván zadavatelem k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti či kvalifikace**. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Uchazeč je povinen prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, doklady o kvalifikaci a způsobilosti předloží uchazeč v prosté kopii jako součást nabídky.

Doklady pro prokázání základních způsobilosti a výpis z Obchodního rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění základní a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti **předložením čestného prohlášení** (viz **Příloha č. 2**), z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem.

Prokázání profesních způsobilosti

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

a) **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) **doklad o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Prokázání ekonomické kvalifikace

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Prokázání technické kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace splňuje dodavatel, který předloží:

a) **seznam stavebních prací** provedených dodavatelem za posledních 5 let včetně **osvědčení objednatelů** o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Požaduje se předložení seznamu **min. 3 stavebních prací** (referencí) obdobného charakteru, přičemž **u každé z nich činila hodnota** provedených stavebních prací minimálně **400.000 Kč včetně DPH**.

**Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele **se řídí ust. § 83 ZVZ**.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého poddodavatele. Uchazeč ve své nabídce předloží **seznam poddodavatelů**, vč. procentuálního podílu subdodávky na plnění veřejné zakázky a specifikace části této subdodávky, **formou prohlášení**, z jehož obsahu bude zřejmé, že bude realizovat minimálně **51%** finančního podílu zakázky vlastními kapacitami, tzn., že přípustný objem subdodávek může dosáhnout maximálně **49%** celkového objemu nákladů akce (vzor **příloha č. 3)**. Případně uchazeč doloží prohlášení, že bude realizovat veřejnou zakázku vlastními kapacitami.

**Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů**

Prokazování kvalifikace v případě podání společné účasti dodavatelů **se řídí ust. § 82 ZVZ**.

**Prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem**

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci **dle § 81 ZVZ**.

**POŽADAVKY ZADAVATELE NA TECHNICKÉ PARAMETRY ZAKÁZKY**

Zadavatel definuje požadavky na osvětlovací soustavu a dále na technické parametry nabízených svítidel, tak aby zadavatel dosáhl co nejkvalitnějšího osvětlení v obci, které bude v souladu s ČSN EN. Veškeré parametry uvedené v zadávací dokumentaci i jejich přílohách jsou závazné.

Zadavatel požaduje pro prokázání řádného splnění vyplnění přílohy č. 8 “ Technické požadavky na svítidlo – Kobylnice KH“ a doložení požadovaných dokladů uvedených v této příloze. Dále zadavatel může požadovat předložení 1 ks vzorku od každého typu nabízeného svítidla (příkon, optika a další technické parametry odpovídající nabízenému svítidlu). Zadavatel si vyhrazuje právo provést nezávislé posouzení, měření a test svítidla přímo na stožáru. Tento vzorek musí uchazeč předložit do tří kalendářních dnů od výzvy zadavatele (emailem nebo datovou schránkou).

Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu díla ve výši dle jeho nabídky, při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201. Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel. Přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu **2,47 kW.**

Zadavatel požaduje od účastníka předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle přílohy ZD č. 7 „Světelně technický výpočet – vzor“ Náklon svítidel ve výpočtu uchazeče nesmí být větší, než je zadaný ve vzorovém výpočtu. Světelně technické výpočty ve formátu DIALUX EVO a fotometrické EULUM data ve formátu ldt, uchazeč doloží na CD jako nedílnou přílohu nabídky.

Jsou-li v ZD nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně shodné řešení.

**OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, jehož závazný text tvoří **přílohu č. 6** této zadávací dokumentace. V návrhu smlouvy uchazeč doplní identifikační a kontaktní údaje a cenu díla v Kč v požadovaném členění.

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Specifikace předmětu plnění a rozsah je stanoven **v Příloze č. 5 Výkaz výměr** této zadávací dokumentaci.

**POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

**POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za realizaci veřejné zakázky v souladu s podmínkami soutěže a zadávací dokumentací, a to v českých korunách. **Nabídková cena** se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za provedení stavby včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

Uchazeč je povinen prokázat cenu stavebního objektu předložením položkového rozpočtu (**oceněného výkazu výměr** – viz **Příloha č. 5**). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby a jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceněný výkaz výměr musí být součástí nabídky.

Výslednou nabídkovou cenu uchazeč uvede v **krycím listu nabídky** (viz **Příloha č. 1**) a v návrhu smlouvy o dílo **(Příloha č. 6)**.

**POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY**

Nabídka bude předložena v **jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, v českém jazyce (vyjma katalogových listů výrobků a certifikátů a protokolů z měření)**, ve lhůtě pro podání nabídek, v řádně uzavřené a zapečetěné obálce označené názvem **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení komunikací v obci Kobylnice“– NEOTEVÍRAT před termínem otevírání obálek**, a adresou uchazeče, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny a sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti manipulaci.

Veškeré doklady či prohlášení, u kterých je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla uspořádána následovně:

o krycí list nabídky (**Příloha č. 1**)

o doklady, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (**Příloha č. 2**)

o prohlášení o subdodavatelích (**Příloha č. 3**)

o prohlášení o pojištění pojistnou smlouvou (**Příloha č. 4**)

o návrh smlouvy o dílo (**Příloha č. 6**)

o garanční záruku od výrobce v případě ukončení činnosti uchazeče, a to po dobu minimálně

v nabízené záruční lhůtě

o oceněný výkaz výměr (**Příloha č. 5**)

o technické požadavky na svítidlo **(Příloha č. 8)**

o světelně technický výpočet uchazeče **( Příloha č. 7)**

o harmonogram stmívání **( Příloha č. 9)** a další přílohy uvedené v ZD

o CD s oceněným výkazem výměr ve formátu .xls a doplněným návrhem SoD ve formátu .doc

**DODATEČNÉ INFORMACE**

Žádost o dodatečné informace je možno doručit nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek e-mailem – viz kontaktní údaje zadavatele.

Dodatečné informace budou odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti.

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

**PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

Prohlídka místa plnění se neuskuteční, jedná se o místo veřejně přístupné.

**LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek: končí **dne 22. 2. 2020 v 18:00 h**.

Místo pro podání nabídek: Místo pro podání nabídek je kancelář starostky obce Kobylnice, adresa: Kobylnice 38, 284 01, okr. Kutná Hora, osobně nebo poštou (rozhodující je datum a hodina převzetí zadavatelem) v pracovní době úřadu obce Kobylnice:

Úterý 16:30 – 18:00 h.

**OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 23. 2. 2020 v 17:00 h.** v zasedací místnosti obce Kobylnice. Otevírání obálek je neveřejné.

**HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK**

Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena vč. DPH

Způsob hodnocení nabídek: Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny vč. DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

**Oznámení o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení:**

Vyloučení uchazeče včetně důvodů vyloučení zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

**Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky:**

Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.

**ZADÁVACÍ LHŮTA**

Délka zadávací lhůty se stanovuje na **60 dnů** od uplynutí lhůty pro podání nabídky.

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadávací dokumentaci vč. příloh lze vyžádat u zpracovatele zadávací dokumentace, což je obec Kobylnice, zastoupená starostkou paní Ivanou Veselou, tel.: 606 129 082, starosta@kobylnice-kh.cz

Dokumentace bude zaslána v elektronické podobě do dvou pracovních dnů.

Oslovení uchazeči obdrží zadávací dokumentaci vč. příloh k této veřejné zakázce jako přílohu výzvy v elektronické podobě.

**Přílohy:**

1. Krycí list

2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

3. Prohlášení o subdodavatelích

4. Prohlášení o pojištění pojistnou smlouvou

5. Výkaz výměr

6. Návrh smlouvy o dílo

7. Světelně technický výpočet – vzor

8. Technické požadavky na svítidlo – Kobylnice KH

9. Harmonogram stmívání

**DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit bez udání důvodu do podpisu SoD.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

Zadavatel nebude uchazečům podané nabídky vracet.

Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí ve výběrovém řízení.

V Kobylnicích, dne 4. 2. 2020 Ivana Veselá, starostka